## ВМЗ
Показатели надежности объектов теплоснабжения АО "ВМЗ"
Показатель | Факт 2016 г | Факт 2017 г | Факт 2018 г | План 2019 г
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | 0 | 0 | 0 | 0
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей; | 0 | 0 | 0 | 0
Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения АО "ВМЗ"
Показатель | Ед. изм | Факт 2016 г | Факт 2017 г | План 2018 г | Факт 2018 г | План 2019 г
1. Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, в т.ч | кут/Гкал
Теплоноситель - вода | кут/Гкал | 157.4806 | 154.9925 | 154.4557 | 152.7449 | 154.4757
Теплофикационная котельная | кут/Гкал | 157.5 | 154.8 | 154.46 | 151.9828 | 154.4649
Котельная гостиничного комплекса | кут/Гкал | 206.8 | 164.8 | 151.69 | 151.6728 | 151.5358
Паротеплофикационная котельная | кут/Гкал | 156.4 | 155.1 | 0 |  | 0
Блочно-модульная котельная | кут/Гкал | 0 | 0 |  | 166.8937 | 154.9335
Теплоноситель - пар | кут/Гкал | 161.7 | 161.05 | 159.53 | 158.452 | 0
Промышленная котельная | кут/Гкал | 161.7 | 161.05 | 159.53 | 158.452 | 0
2. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети:
Теплоноситель - вода | Гкал/м2 | 0 | 1.2529 | 1.1447 | 1.0663 | 1.0204
Потери | Гкал | 0 | 10605 | 9689 | 9062.1 | 8672
Материальная составляющая | м2 | 0 | 8464.38 | 8464.38 | 8498.6 | 8498.6
Теплоноситель - пар | Гкал/м2 | 0 | 1.4853 | 0.68208 | 0.56644 | -
Потери | Гкал | 0 | 5176 | 2377 | 1974 | 0
Материальная составляющая | м2 | 0 | 3484.912 | 3484.912 | 3484.912 | 0
3. Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям. | Гкал | 0 | 15781 | 12066 | 11036.1 | 8672
Теплоноситель - вода | Гкал | 0 | 10605 | 9689 | 9062.1 | 8672
Теплоноситель - пар | Гкал | 0 | 5176 | 2377 | 1974 | 0