## 2020г факт
Показатели надежности объектов теплоснабжения АО "ВМЗ"
Показатель | ед. изм | Факт 2019г | Факт 2020г | План 2021г
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | шт | 0 | 0 | 0
Теплоснабжение | шт | 0 | 0 | 0
Горячее водоснабжение | шт | 0 | 0 | 0
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | шт | 0 | 0 | 0
Теплоснабжение | шт | 0 | 0 | 0
Горячее водоснабжение | шт | 0 | 0 | 0
Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения АО "ВМЗ"
Показатель | ед. изм | Факт 2019г | Факт 2020г | План 2021г
1. Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии (вода), в т.ч | кут/Гкал
Теплоснабжение: | кут/Гкал | 153.12 | 150.51 | 154.41
Теплофикационная котельная | кут/Гкал | 153.0662 | 150.15 | 154.46
Котельная гостиничного комплекса | кут/Гкал | 157.1129 | 185.28 | 150.54
Горячее водоснабжение: | кут/Гкал | 166.59 | 175.16 | 152.07
Блочно-модульная котельная ГВС | кут/Гкал | 166.59 | 175.16 | 152.07
2. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети:
Теплоноситель - вода
Теплоснабжение | Гкал/м2 | 0.82838 | 0.98248 | 0.94363
Потери | Гкал | 6654 | 6095 | 5854
Материальная составляющая | м2 | 8032.53 | 6203.7 | 6203.7
Горячее водоснабжение | Гкал/м2 | 0.93527 | 0.95539 | 0.92012
Потери | Гкал | 2145 | 2465 | 2374
Материальная составляющая | м2 | 2293.46 | 2580.1 | 2580.1
3. Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (вода). | Гкал
Теплоснабжение | Гкал | 6654 | 6095 | 5854
Горячее водоснабжение | Гкал | 2145 | 2465 | 2374